**Приложение № 1 к договору № б\н от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**Смета Ремонт ванной комнаты**

**Размеры помещения:**

*Ширина – 1,7 см.Длина –1,5 см.*

*Площадь пола: 2,55 м.кв.Площадь потолка: 2,55 м.кв.*

*Площадь стен: 14,5 м.кв.*

*Общая площадь (пол, стены):17,05м.кв.*

*Периметр по стенам: 5,7*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| **Демонтажные работы** |
| Демонтаж двери (с дверным блоком) | шт | 200 | 1 | 200 |  |
| Демонтаж ванной | шт | 250 | 1 | 250 |  |
| Демонтаж труб (разводка) | м.пог. | 50 | 1 | 50 |  |
| - водоэмульсионная краска | м2 | 80  |  17,5 |  1400 |  |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | 150 |  5,7 |  855 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого демонтажные работы: | 2755 |
| **Подготовительные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Грунтовка | м2 | 25 | 17,05 | 426 |  |
| Штукатурка стен по маякам без геометрии помещения | м2 | 350 | 14,5 | 5075 |  |
| Заливка стяжки до 3 см включительно | м2 | 350 | 2,55 | 892 |  |
| Установка маяка | м.пог. | 30 | 10 | 300 |  |
| Монтаж короба не разборного из ГКЛ | шт | 1000 | 2 | 2000 |  |
| Резка штробы под трубы ВС и ВО | м.пог. | 300 | 1 | 300 |  |
| Итого подготовительные работы | 8993 |
| **Электромонтаж** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Врезка подрозетника  | шт | 300 | 2 | 600 |  |
| Штробление под проводку | м.п. | 100 | 3 | 300 |  |
| Прокладка провода открытым способом | м.п. | 50 | 10 | 500 |  |
| Установка розетки, выключателя в готовый подразетник | шт | 150 | 2 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого электромонтаж: | 1700 |
|  **Водоснабжение** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Монтаж труб водоснабжения и водоотведения (разводка) | тчк | 1200 | 3 | 3600 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого подготовительные работы: | 3600 |
| **Облицовочные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Укладка керамической плитки на пол (прямая) размер от 30х30 см | м2 | 500 | 2,55 | 1275 |  |
| Укладка керамической плитки на стены размер более 20х30 см. | м2 | 500 | 14,5 | 7250 |  |
| Резка отверстия в плитке более 12 мм | шт | 100 | 7 | 700 |  |
| Затирка на цементной основе | м2 | 50 | 17,55 | 877 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого облицовочные работы: | 10102 |
| **Установки** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Установка ванны чугунной | шт | 1500 | 1 | 1500 |  |
| Установка полок, зеркал, акссесуаров и пр. | шт | 300 |  3 |  900 |  |
| Установка стиральной машинки |  шт |  400 | 1 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  Итого работ по установке 2800 |
|  потолок  |
| Пластиковые панели под ключ со светильниками | шт | 2500 |  1 |  2500 |  |
|  Итого работ по потолку 2500 |
|  Дополнительные услуги |
| Вынос мусора | час | 250 | 1 | 250 |  |
| Занос материалов  | час | 250 | 1 | 250 |  |
| Вывоз мусора | рейс | 800 | 1 | 800 |  |
| Доставка материалов | рейс | 600 | 1 | 600 |  |
| Итого дополнительных работ |  1900 |
| **Итого общая сумма работ по ремонту:** | **34350** |
| УТВЕРЖДАЮ: Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Заказчик:Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Смета Ремонт туалета**

**Размеры помещения:**

*Ширина – 0,8см.Длина –1,2 см.*

*Площадь пола: 1 м.кв.Площадь потолка: 1 м.кв.*

*Площадь стен: 8,5 м.кв.*

*Общая площадь (пол, стены):9,5м.кв.*

*Периметр по стенам: 3,3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| **Демонтажные работы** |
| Демонтаж двери (с дверным блоком) | шт | 200 | 1 | 200 |  |
| Демонтаж унитаза | шт | 150 | 1 | 150 |  |
| Демонтаж труб (разводка) | м.пог. | 50 | 2 | 100 |  |
| - маслянная краска | м2 | 100  |  9,5 |  950 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого демонтажные работы: | 1400 |
| **Подготовительные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Грунтовка | м2 | 25 | 9,5 | 237 |  |
| Штукатурка стен по маякам без геометрии помещения | м2 | 350 | 8,5 | 2975 |  |
| Заливка стяжки до 3 см включительно | м2 | 350 | 1 | 350 |  |
| Установка маяка | м.пог. | 30 | 10 | 300 |  |
| Монтаж короба не разборного из ГКЛ | шт | 1000 | 2 | 2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого подготовительные работы | 5862 |
| **Электромонтаж** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Штробление под проводку | м.п. | 100 | 1 |  100 |  |
| Прокладка провода открытым способом | м.п. | 50 | 2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого электромонтаж: | 200 |
|  **Водоснабжение** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Монтаж труб водоснабжения и водоотведения (разводка) | тчк | 1200 | 1 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого подготовительные работы: | 1200 |
| **Облицовочные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Укладка керамической плитки на пол (прямая) размер от 30х30 см | м2 | 500 | 1 | 500 |  |
| Укладка керамической плитки на стены размер более 20х30 см. | м2 | 500 | 8,5 | 4250 |  |
| Резка отверстия в плитке более 12 мм | шт |  100 | 3 |  300 |  |
| Затирка на цементной основе | м2 | 50 | 9,5 | 475 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого облицовочные работы: | 5525 |
| **Установки** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Установка унитаза | шт | 700 | 1 | 700 |  |
| Установка полок, зеркал, акссесуаров и пр. | шт | 300 |  2 |  600 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  Итого работ по установке 1300 |
|  потолок  |
| Пластиковые панели под ключ со светильниками | шт | 2500 |  1 |  2500 |  |
|  Итого работ по потолку 2500 |
|  Дополнительные услуги |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого дополнительных работ |   |
| **Итого общая сумма работ по ремонту:** | **17987** |
| УТВЕРЖДАЮ: Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Заказчик:Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |