**Приложение № 1 к договору № б\н от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**Смета Ремонт совмещенного санузла (объединение ванной с туалетом)**

**Размеры помещения:**

*Ширина – 250 см.Длина –150 см.*

*Площадь пола: 3,75 м.кв.Площадь потолка: 3,75м.кв.*

*Площадь стен: 17,1 м.кв.*

*Общая площадь (пол, стены): 20,85м.кв.*

*Периметр по стенам: 7,3 м.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | | ед. изм | Цена | | Кол-во | Сумма | Примечание | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| Демонтаж двери (с дверным блоком) | | шт | 200 | | 1 | 200 |  | |
| Демонтаж ванной | | шт | 250 | | 1 | 250 |  | |
| Демонтаж унитаза | | шт | 150 | | 1 | 150 |  | |
| Демонтаж труб (разводка) | | м.пог. | 50 | | 4 | 200 |  | |
| Демонтаж полотенцесушителя | | шт | 300 | | 1 | 300 |  | |
| Демонтаж канализационного стояка | | шт | 2000 | | 1 | 2000 |  | |
| Демонтаж стен гипсолит, пазогребневая плита | | м2 | 350 | | 24,6 | 8610 |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
| Итого демонтажные работы: | | | | | | 11710 | | |
| **Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| Наименование работ | | ед. изм | Цена | | Кол-во | Сумма | Примечание | |
| Грунтовка адгезионным грунтом (бетоконтакт и т.д.) | | м2 | 30 | | 23.75 | 712 |  | |
| Возведение стен из ГКЛ | | м2 | 500 | | 6,25 | 3125 |  | |
| Установка маяка | | м.пог. | 30 | | 2 | 60 |  | |
| Заливка стяжки до 3 см включительно | | м2 | 350 | | 3,75 | 1312 |  | |
| Монтаж короба не разборного из ГКЛ | | шт | 1000 | | 2 | 2000 |  | |
| Резка штробы под трубы ВС и ВО | | м.пог. | 300 | | 3 | 900 |  | |
| Возведение стен из пазогребневой плиты | | м2 | 400 | | 12,3 | 4920 |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
| Итого подготовительные работы | | | | | | 13029 | | |
| **Электромонтаж** | | | | | | | | |
| Наименование работ | | ед. изм | Цена | | Кол-во | Сумма | Примечание | |
| Врезка подрозетника | | шт | 300 | | 3 | 900 |  | |
| Штробление под проводку | | м.п. | 100 | | 5 | 500 |  | |
| Прокладка провода в гофре, кабель-канале | | м.п. | 70 | | 15 | 1050 |  | |
| Установка розетки, выключателя в готовый подразетник | | шт | 150 | | 3 | 450 |  | |
| Установка вытяжки | | шт | 300 | | 1 | 300 |  | |
| Итого электромонтаж: | | | | | | 3200 | | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| Наименование работ | | ед. изм | Цена | | Кол-во | Сумма | Примечание | |
| Монтаж труб водоснабжения и водоотведения (разводка) | | тчк | 1200 | | 6 | 7200 |  | |
| Монтаж стояка водоснабжения с прохождением перекрытий | | шт | 2500 | | 3 | 7500 |  | |
| Монтаж стояка водоотведения с прохождением перекрытий | | шт | 2500 | | 1 | 2500 |  | |
| Установка полотенцесушителя на готовую резьбу | | шт | 500 | | 1 | 500 |  | |
| Установка счетчика учета воды | | шт | 600 | | 2 | 1200 |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
| Итого водоснабжение | | | | | | 18900 | | |
| **Облицовочные работы** | | | | | | | | |
| Наименование работ | | ед. изм | Цена | | Кол-во | Сумма | Примечание | |
| Укладка керамической плитки на пол (ромб) размер от 30х30 см | | м2 | 750 | | 3,75 | 2812 |  | |
| Укладка керамической плитки на стены размер более 20х30 см. | | м2 | 500 | | 117,1 | 8550 |  | |
| Запил торцов плитки под 45 гр. | | м.п. | 250 | | 9 | 2250 |  | |
| Запил торцов плитки под 45 гр. | | м.п. | 250 | | 15 | 3750 |  | |
| Затирка на эпоксидной основе | | м2 | 300 | | 20,85 | 6255 |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
| Итого облицовочные работы: | | | | | | 23617 | | |
| **Установки** | | | | | | | | |
| Наименование работ | | ед. изм | Цена | | Кол-во | Сумма | Примечание | |
| Установка унитаза | | шт | 700 | | 1 | 700 |  | |
| Установка раковины подвесной с мебелью | | шт | 1000 | | 1 | 1000 |  | |
| Установка душевой кабины с высоким поддоном | | шт | от 3500 | | 1 | 3500 |  | |
| Установка водонагревателя накопительного | | шт | 500 | | 1 | 500 |  | |
| Установка скрытого люка | | шт | от 1500 | | 1 | 1500 |  | |
| Установка полок, зеркал, акссесуаров и пр. | | шт | 300 | | 5 | 1500 |  | |
| Установка стиральной машинки | | шт | 400 | | 1 | 400 |  | |
| установка двери | | шт | 2500 | | 1 | 2500 |  | |
| Итого работ по установке 11600 | | | | | | | | |
| потолок | | | | | | | | |
| Натяжной потолок | |  |  | |  | 7000 |  | |
| Итого работ по потолку | | | | | | | | |
| Дополнительные услуги | | | | | | | | |
| Вынос мусора | | час | 250 | | 4 | 1000 |  | |
| Занос материалов | | час | 250 | | 3 | 750 |  | |
| Вывоз мусора | | рейс | 3000 | | 1 | 3000 |  | |
| Доставка материалов | | рейс | 600 | | 1 | 600 |  | |
| Итого дополнительных работ | | | | | | 5350 | | |
| **Итого общая сумма работ по ремонту:** | | | | | | **94406** | | |
| УТВЕРЖДАЮ:  Подрядчик:  Канаев А.В.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Заказчик:  Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |